## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.026
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.467 | 18.112 | 18.12 | 103.336 | 110.004 | 109.991 | 53.765 | 50.968 | 50.996 | 25.894
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.088 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 5.637 | 5.609 | 0.636
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.268 | 8.247 | 0 | 10.125 | 10.105 | 0 | 6.386 | 6.324 | 8.116
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.166 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.59 | 26.589 | 26.576 | 103.336 | 120.129 | 120.096 | 56.539 | 62.993 | 62.931 | 34.811
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.989 | 4.256 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 7.986 | 7.998 | 4.488
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.403 | 14.925 | 15.051 | 18.273 | 3.31 | 3.339 | 34.15 | 85.576 | 85.074 | 22.326
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.238 | 4.227 | 0 | 17.402 | 17.368 | 0 | 26.434 | 26.176 | 7.26
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.392 | 23.419 | 23.541 | 18.273 | 20.712 | 20.707 | 43.437 | 119.996 | 119.248 | 34.074
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.576 | 0.576 | 1.727 | 1.253 | 1.254 | 1.094 | 1.224 | 1.223 | 0.678
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.076 | 0.077 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.079
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.664 | 0.664 | 1.727 | 1.349 | 1.35 | 1.25 | 1.361 | 1.361 | 0.773
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.014
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.275 | 0.14 | 0.14 | 0.091 | 0.016 | 0.017 | 0.13 | 0.332 | 0.331 | 0.156
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.133 | 0.131 | 0.046
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.297 | 0.187 | 0.187 | 0.091 | 0.069 | 0.07 | 0.159 | 0.49 | 0.487 | 0.216
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.534 | 0.613 | 0.613 | 0.727 | 0.275 | 0.276 | 1.065 | 1.828 | 1.821 | 0.732
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.534 | 0.613 | 0.613 | 0.727 | 0.275 | 0.276 | 1.065 | 1.828 | 1.821 | 0.732
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.