## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.384 | 12.634 | 12.606 | 22.366 | 15.04 | 15.107 | 17.753 | 21.544 | 21.455 | 15.295
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.264 | 38.655 | 38.609 | 48.365 | 64.07 | 63.925 | 89.033 | 105.161 | 104.783 | 59.171
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.582 | 1.193 | 1.19 | 7.37 | 1.275 | 1.331 | 3.117 | 1.178 | 1.223 | 1.209
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 11.28 | 1.327 | 1.382 | 14.111 | 6.657 | 6.726 | 33.225 | 31.988 | 32.017 | 10.467
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.529 | 9.477 | 0 | 17.459 | 17.298 | 0 | 9.304 | 9.086 | 9.897
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.388 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.452 | 0.378
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.51 | 63.726 | 63.65 | 92.212 | 104.501 | 104.387 | 143.128 | 169.638 | 169.016 | 96.417
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.923 | 5.936 | 6.061 | 18.72 | 110.98 | 110.128 | 90.653 | 122.901 | 122.145 | 46.186
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.296 | 1.289 | 0 | 4.771 | 4.727 | 0.024 | 3.299 | 3.222 | 2.073
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.923 | 7.232 | 7.35 | 18.72 | 115.751 | 114.855 | 90.677 | 126.2 | 125.367 | 48.259
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.14 | 0.14 | 0.353 | 0.25 | 0.251 | 0.222 | 0.263 | 0.262 | 0.182
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.631 | 0.631 | 1.246 | 0.991 | 0.993 | 1.602 | 1.665 | 1.663 | 0.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.035 | 0.035 | 0.069 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.089 | 0.021 | 0.021 | 0.131 | 0.128 | 0.128 | 0.172 | 0.149 | 0.149 | 0.065
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.173 | 0.171 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.092
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.84 | 0.923 | 0.922 | 1.799 | 1.554 | 1.555 | 2.012 | 2.173 | 2.168 | 1.321
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.056 | 0.056 | 0.083 | 0.413 | 0.41 | 0.472 | 0.544 | 0.543 | 0.219
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.08 | 0.08 | 0.083 | 0.466 | 0.462 | 0.472 | 0.583 | 0.581 | 0.249
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.302 | 0.262 | 0.263 | 1.619 | 1.132 | 1.136 | 2.192 | 2.483 | 2.476 | 0.952
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.302 | 0.262 | 0.263 | 1.619 | 1.132 | 1.136 | 2.192 | 2.483 | 2.476 | 0.952
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.