## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.707 | 50.654 | 50.744 | 174.024 | 151.935 | 152.31 | 811.5 | 3130.69 | 3075.471 | 61.354
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 18.262 | 33.84 | 33.575 | 0 | 0 | 0 | 2.903
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.382 | 22.248 | 0 | 15.204 | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 21.604
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.452 | 0.45 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.413
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.707 | 73.488 | 73.442 | 192.286 | 201.008 | 200.859 | 811.5 | 3130.69 | 3075.471 | 86.274
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.039 | 13.486 | 13.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.315
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.743 | 2.726 | 0 | 1.821 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 2.644
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.039 | 16.229 | 16.215 | 0 | 1.821 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 14.959
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.727 | 1.531 | 1.532 | 2.804 | 2.834 | 2.834 | 28 | 109.463 | 107.524 | 1.709
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.258 | 0 | 0.098 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.244
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.727 | 1.797 | 1.796 | 2.838 | 2.996 | 2.993 | 28 | 109.463 | 107.524 | 1.963
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.954 | 0.404 | 0.407 | 4.172 | 4.285 | 4.284 | 3 | 6.159 | 6.083 | 0.745
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.954 | 0.404 | 0.407 | 4.172 | 4.285 | 4.284 | 3 | 6.159 | 6.083 | 0.745
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966