## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.601 | 0.483 | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.537
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 84.059 | 60.064 | 60.185 |  |  |  | 203.044 | 220.905 | 220.619 | 66.675
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.196 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.187
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 16.819 | 16.735 |  |  |  | 0 | 8.165 | 8.035 | 16.383
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.124
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.83 | 77.692 | 77.804 |  |  |  | 203.044 | 229.07 | 228.654 | 83.906
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.256 | 7.964 | 8.006 |  |  |  | 10.611 | 81.724 | 80.588 | 10.942
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.992 | 0.987 |  |  |  | 0 | 0.721 | 0.71 | 0.975
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.256 | 8.956 | 8.993 |  |  |  | 10.611 | 82.445 | 81.298 | 11.917
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.251 | 0.008 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.458 | 1.493 | 1.493 |  |  |  | 1.907 | 2.209 | 2.205 | 1.522
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.147 | 0.147 |  |  |  | 0 | 0.079 | 0.078 | 0.144
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.711 | 1.651 | 1.652 |  |  |  | 1.907 | 2.288 | 2.283 | 1.678
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0.093 | 0.504 | 0.497 | 0.097
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.104 | 0.104 |  |  |  | 0.093 | 0.534 | 0.527 | 0.121
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.214 | 0.304 | 0.304 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.292
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.304 | 0.304 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.292
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582