## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 10.442 | 4.493 | 4.525 |  |  |  | 0.716 | 10.932 | 10.207 | 4.804
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.446 | 16.459 | 16.768 |  |  |  | 103.495 | 89.045 | 90.071 | 20.377
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.408 | 0.067 | 0.074 |  |  |  | 4.372 | 6.515 | 6.363 | 0.384
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 1.347 | 1.34 |  |  |  | 0 | 5.704 | 5.299 | 1.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.843 | 0.838 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.797
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 85.414 | 23.209 | 23.545 |  |  |  | 108.583 | 112.196 | 111.94 | 27.897
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.654 | 49.35 | 49.395 |  |  |  | 142.916 | 176.274 | 173.907 | 55.524
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.156 | 2.144 |  |  |  | 0 | 0.496 | 0.46 | 2.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.654 | 51.506 | 51.539 |  |  |  | 142.916 | 176.77 | 174.367 | 57.585
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.072 | 0.072 |  |  |  | 0.013 | 0.163 | 0.152 | 0.076
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.274 | 0.754 | 0.756 |  |  |  | 1.919 | 2.361 | 2.329 | 0.834
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.081 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.251 | 0.374 | 0.366 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.545 | 0.856 | 0.858 |  |  |  | 2.183 | 2.932 | 2.879 | 0.958
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.373 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.594 | 0.867 | 0.847 | 0.422
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.373 | 0.443 | 0.443 |  |  |  | 0.594 | 0.879 | 0.859 | 0.464
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.363 | 0.048 | 0.05 |  |  |  | 1.317 | 1.952 | 1.907 | 0.141
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.363 | 0.048 | 0.05 |  |  |  | 1.317 | 1.952 | 1.907 | 0.141
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766