## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.668 | 103.694 | 103.388 |  |  |  | 123.8 | 131.383 | 131.326 | 103.742
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.647 | 4.469 | 4.447 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.391
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.902 | 14.836 | 14.755 |  |  |  | 0 | 14.734 | 14.623 | 14.754
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.765 | 0.761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.751
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.217 | 123.764 | 123.351 |  |  |  | 123.8 | 146.117 | 145.949 | 123.638
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.137 | 19.81 | 19.725 |  |  |  | 0 | 193.745 | 192.283 | 21.911
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.003 | 0.997 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.985
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.137 | 1.131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.117
Genel Toplam |  | 5.137 | 21.95 | 21.853 |  |  |  | 0 | 193.745 | 192.283 | 24.013
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.866 | 1.546 | 1.542 |  |  |  | 2.5 | 2.313 | 2.314 | 1.552
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.039 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.115 | 0.114 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.113
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.878 | 1.708 | 1.702 |  |  |  | 2.5 | 2.357 | 2.358 | 1.711
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.095 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0.545 | 0.541 | 0.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 0.017 | 0.131 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.545 | 0.541 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.338 | 0.86 | 0.857 |  |  |  | 2 | 1.151 | 1.157 | 0.861
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.86 | 0.857 |  |  |  | 2 | 1.151 | 1.157 | 0.861
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 358 | 61614 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 | 795 | 62767