## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.017 | 18.278 | 18.27 | 25.342 | 28.113 | 28.09 | 117.253 | 175.741 | 175.464 | 55.685
Dağıtım-OG | Dışsal | 54.774 | 25.879 | 26.078 | 19.942 | 16.27 | 16.301 | 1.563 | 5.751 | 5.731 | 19.543
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.149 | 2.134 | 0 | 17.293 | 17.148 | 0 | 14.681 | 14.611 | 7.936
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.791 | 46.306 | 46.482 | 45.284 | 61.676 | 61.539 | 118.816 | 196.173 | 195.806 | 83.164
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.872 | 157.479 | 156.881 | 50.624 | 92.928 | 92.575 | 212.147 | 251.022 | 250.838 | 165.284
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.381 | 3.358 | 0 | 9.626 | 9.546 | 0 | 0.894 | 0.89 | 4.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.872 | 160.86 | 160.239 | 50.624 | 102.554 | 102.121 | 212.147 | 251.916 | 251.728 | 169.316
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.667 | 0.666 | 0.666 | 0.407 | 0.56 | 0.559 | 3.026 | 3.629 | 3.626 | 1.313
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.745 | 0.804 | 0.803 | 0.559 | 0.709 | 0.708 | 0.237 | 0.223 | 0.224 | 0.653
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.412 | 1.512 | 1.511 | 0.966 | 1.364 | 1.361 | 3.263 | 3.927 | 3.925 | 2.026
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.743 | 0.739 | 0.356 | 0.607 | 0.605 | 0.895 | 1.047 | 1.046 | 0.782
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.801 | 0.797 | 0.356 | 0.641 | 0.639 | 0.895 | 1.054 | 1.053 | 0.824
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.397 | 0.139 | 0.141 | 0.136 | 0.222 | 0.221 | 1.316 | 1.265 | 1.265 | 0.41
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.397 | 0.139 | 0.141 | 0.136 | 0.222 | 0.221 | 1.316 | 1.265 | 1.265 | 0.41
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493