## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.362 | 41.064 | 41.044 |  |  |  | 83.341 | 93.968 | 93.903 | 67.339
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.158 | 2.166 | 2.194 |  |  |  | 2.204 | 0.322 | 0.334 | 1.268
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.259 | 1.252 |  |  |  | 0 | 8.431 | 8.38 | 4.798
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.52 | 44.489 | 44.49 |  |  |  | 85.545 | 102.721 | 102.617 | 73.405
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 169.334 | 104.001 | 104.365 |  |  |  | 176.504 | 182.177 | 182.143 | 143.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 41.708 | 41.476 |  |  |  | 0 | 2.221 | 2.208 | 21.941
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 169.334 | 145.709 | 145.841 |  |  |  | 176.504 | 184.398 | 184.351 | 164.998
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.471 | 0.629 | 0.628 |  |  |  | 1.065 | 1.251 | 1.25 | 0.938
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.071 | 0.021 | 0.022 |  |  |  | 0.022 | 0.032 | 0.032 | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.089 | 0.089 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.542 | 0.661 | 0.661 |  |  |  | 1.087 | 1.372 | 1.371 | 1.015
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.482 | 0.313 | 0.314 |  |  |  | 0.728 | 0.778 | 0.777 | 0.545
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.113 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.482 | 0.426 | 0.427 |  |  |  | 0.728 | 0.788 | 0.787 | 0.606
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.106 | 0.073 | 0.073 |  |  |  | 1.337 | 1.701 | 1.699 | 0.882
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.073 | 0.073 |  |  |  | 1.337 | 1.701 | 1.699 | 0.882
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 85 | 15168 | 15253 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15007 | 15099 | 30352