## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.198 | 65.543 | 65.57 | 29.165 | 18.496 | 18.508 | 18.129 | 51.831 | 51.521 | 53.604
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.551 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.183 | 20.131 | 0 | 20.402 | 20.378 | 0 | 3.843 | 3.807 | 18.425
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.198 | 86.316 | 86.29 | 29.165 | 38.898 | 38.886 | 18.129 | 55.674 | 55.328 | 72.423
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.995 | 10.887 | 10.872 | 9.106 | 6.407 | 6.41 | 15.858 | 23.441 | 23.372 | 11.229
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.923 | 2.742 | 2.799 | 0.302
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.389 | 1.385 | 0 | 1.439 | 1.437 | 0 | 3.372 | 3.341 | 1.608
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.995 | 12.276 | 12.257 | 9.106 | 7.846 | 7.847 | 24.781 | 29.555 | 29.512 | 13.139
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.274 | 1.954 | 1.955 | 1.196 | 1.187 | 1.187 | 0.605 | 1.647 | 1.638 | 1.75
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.175 | 0.174 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.163
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.274 | 2.144 | 2.144 | 1.196 | 1.374 | 1.374 | 0.605 | 1.692 | 1.682 | 1.923
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.076 | 0.076 | 0.176 | 0.104 | 0.105 | 0.041 | 0.184 | 0.182 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.016 | 0.016 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.101 | 0.101 | 0.176 | 0.135 | 0.135 | 0.092 | 0.234 | 0.232 | 0.123
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.469 | 1.195 | 1.196 | 0.137 | 0.175 | 0.175 | 0.179 | 0.381 | 0.379 | 0.881
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.469 | 1.195 | 1.196 | 0.137 | 0.175 | 0.175 | 0.179 | 0.381 | 0.379 | 0.881
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546