## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.265 | 1.197 | 1.281 |  |  |  | 15.086 | 8.178 | 8.211 | 2.413
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.097 | 10.683 | 10.699 |  |  |  | 68.023 | 113.189 | 112.974 | 27.412
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.416 | 0.329 | 0.344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.287
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.796 | 10.756 |  |  |  | 0 | 56.198 | 55.93 | 18.138
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.778 | 23.014 | 23.089 |  |  |  | 83.109 | 177.565 | 177.115 | 48.258
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.778 | 7.69 | 7.766 |  |  |  | 98.469 | 85.699 | 85.76 | 20.511
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.53 | 0.528 |  |  |  | 0 | 0.708 | 0.705 | 0.557
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.778 | 8.22 | 8.294 |  |  |  | 98.469 | 86.407 | 86.465 | 21.068
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.735 | 0.036 | 0.039 |  |  |  | 0.457 | 0.248 | 0.249 | 0.073
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.963 | 0.378 | 0.381 |  |  |  | 1.514 | 1.891 | 1.889 | 0.627
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.081 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0 | 0.427 | 0.425 | 0.123
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.779 | 0.484 | 0.49 |  |  |  | 1.971 | 2.566 | 2.563 | 0.828
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.079 | 0.079 |  |  |  | 0.514 | 0.304 | 0.305 | 0.116
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.092 | 0.092 |  |  |  | 0.514 | 0.322 | 0.322 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.243 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 1.514 | 1.196 | 1.198 | 0.279
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.243 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 1.514 | 1.196 | 1.198 | 0.279
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838