## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.165 | 43.717 | 43.648 |  |  |  | 40.65 | 59.881 | 59.666 | 43.911
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.278 | 10.226 |  |  |  | 0 | 14.303 | 14.143 | 10.29
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.828 | 2.813 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.767
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.165 | 56.823 | 56.687 |  |  |  | 40.65 | 74.184 | 73.809 | 56.968
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 91.327 | 42.657 | 42.905 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.378 | 1.371 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.349
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.327 | 44.035 | 44.276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.549
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.651 | 1.104 | 1.101 |  |  |  | 0.25 | 0.368 | 0.367 | 1.089
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 0 | 0.144 | 0.143 | 0.118
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.651 | 1.23 | 1.227 |  |  |  | 0.25 | 0.512 | 0.51 | 1.215
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.089 | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.202 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.128
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.119 | 0.157 | 0.157 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.157 | 0.157 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 109 | 21259 | 21368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 | 357 | 21725