## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.016 | 53.386 | 53.127 |  | 90.6 | 90.6 | 14.814 | 20.536 | 20.385 | 46.026
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.088 | 1.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.437 | 10.29 |  | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 2.552 | 8.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.112 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.016 | 65.023 | 64.599 |  | 90.6 | 90.6 | 14.814 | 23.157 | 22.937 | 55.56
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.995 | 17.047 | 17.244 |  | 0 | 0 | 48.696 | 82.534 | 81.642 | 31.219
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.771 | 1.746 |  | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 13.009 | 4.19
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.995 | 18.818 | 18.99 |  | 0 | 0 | 48.696 | 95.895 | 94.651 | 35.409
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.865 | 1.37 | 1.363 |  | 2 | 2 | 0.214 | 0.296 | 0.294 | 1.131
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.156 | 0.154 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.125
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.865 | 1.534 | 1.525 |  | 2 | 2 | 0.214 | 0.316 | 0.314 | 1.262
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.187 | 0.121 | 0.121 |  | 0 | 0 | 0.116 | 0.222 | 0.219 | 0.143
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.188 | 0.187 |  | 0 | 0 | 0.116 | 0.267 | 0.263 | 0.204
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.973 | 1.188 | 1.185 |  | 213.75 | 215.875 | 0.533 | 0.902 | 0.892 | 1.15
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.973 | 1.188 | 1.185 |  | 213.75 | 215.875 | 0.533 | 0.902 | 0.892 | 1.15
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331