## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / HAVRAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.54 | 31.315 | 31.206 |  |  |  | 17.113 | 22.087 | 22.034 | 29.231
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 26.889 | 26.725 |  |  |  | 0 | 27.297 | 27.009 | 26.786
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.145 | 1.138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.893
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.54 | 59.349 | 59.069 |  |  |  | 17.113 | 49.384 | 49.043 | 56.91
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.19 | 8.528 | 8.581 |  |  |  | 159.026 | 239.897 | 239.044 | 58.221
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.84 | 13.756 |  |  |  | 0 | 20.571 | 20.354 | 15.177
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.19 | 22.368 | 22.337 |  |  |  | 159.026 | 260.468 | 259.398 | 73.398
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.505 | 0.504 | 0.504 |  |  |  | 0.174 | 0.284 | 0.282 | 0.457
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.305 | 0.303 |  |  |  | 0 | 0.253 | 0.251 | 0.292
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.505 | 0.818 | 0.815 |  |  |  | 0.174 | 0.537 | 0.533 | 0.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.094 | 0.095 |  |  |  | 0.348 | 0.549 | 0.546 | 0.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.121 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.09 | 0.114
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.215 | 0.215 |  |  |  | 0.348 | 0.64 | 0.636 | 0.306
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.247 | 1.445 | 1.444 |  |  |  | 0.239 | 0.141 | 0.142 | 1.164
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.247 | 1.445 | 1.444 |  |  |  | 0.239 | 0.141 | 0.142 | 1.164
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 15796 | 15893 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4317 | 4363 | 20256