## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.967 | 25.389 | 25.481 | 208.018 | 217.059 | 216.834 |  | 1872.095 | 1897.421 | 36.493
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.629 | 10.666 | 10.644 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 35.026 | 34.949 | 0 | 4.722 | 4.604 |  | 0 | 0 | 33.244
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.596 | 71.081 | 71.074 | 208.018 | 221.781 | 221.438 |  | 1872.095 | 1897.421 | 79.783
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.043 | 11.245 | 11.233 | 107.586 | 188.633 | 186.614 |  | 0 | 0 | 21.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.563 | 0.562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.043 | 11.808 | 11.795 | 107.586 | 188.633 | 186.614 |  | 0 | 0 | 21.584
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.012 | 0.803 | 0.803 | 2.482 | 2.307 | 2.311 |  | 16.789 | 17 | 0.89
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.106
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.326 | 0.325 | 0 | 0.041 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0.309
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.036 | 1.242 | 1.241 | 2.482 | 2.348 | 2.351 |  | 16.789 | 17 | 1.305
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.086 | 0.086 | 0.345 | 0.408 | 0.407 |  | 0 | 0 | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.093 | 0.093 | 0.345 | 0.408 | 0.407 |  | 0 | 0 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.608 | 0.207 | 0.208 | 2.03 | 2.236 | 2.231 |  | 42.737 | 43.368 | 0.328
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.608 | 0.207 | 0.208 | 2.03 | 2.236 | 2.231 |  | 42.737 | 43.368 | 0.328
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417