## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.41 | 40.181 | 40.124 | 354.45 | 273.222 | 273.908 | 23.937 | 23.991 | 23.991 | 66.889
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.718 | 4.678 | 0 | 14.756 | 14.632 | 0 | 4.82 | 4.786 | 6.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.24 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.3 | 2.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.41 | 46.139 | 46.032 | 354.45 | 287.978 | 288.54 | 23.937 | 33.141 | 33.077 | 74.971
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.834 | 60.382 | 59.977 | 0 | 66.207 | 65.647 | 205.911 | 256.6 | 256.244 | 121.789
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.834 | 60.382 | 59.977 | 0 | 66.207 | 65.647 | 205.911 | 256.6 | 256.244 | 121.789
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.317 | 0.619 | 0.625 | 2.6 | 1.888 | 1.894 | 0.974 | 0.843 | 0.844 | 0.865
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.317 | 0.72 | 0.725 | 2.6 | 1.951 | 1.957 | 0.974 | 0.919 | 0.92 | 0.953
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.184 | 0.183 | 0 | 0.265 | 0.262 | 0.553 | 0.689 | 0.688 | 0.351
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.184 | 0.183 | 0 | 0.265 | 0.262 | 0.553 | 0.689 | 0.688 | 0.351
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.622 | 0.948 | 0.954 | 4.8 | 3.971 | 3.978 | 0.421 | 0.308 | 0.309 | 1.164
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.622 | 0.948 | 0.954 | 4.8 | 3.971 | 3.978 | 0.421 | 0.308 | 0.309 | 1.164
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411