## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.441 | 29.55 | 29.906 | 95.92 | 129.543 | 129.076 | 77.467 | 102.252 | 102.043 | 51.453
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 46.212 | 25.643 | 25.847 | 9.46 | 11.071 | 11.048 | 24.6 | 26.755 | 26.737 | 23.553
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.516 | 0.511 | 0 | 10.122 | 9.982 | 0 | 8.304 | 8.234 | 2.634
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 111.653 | 55.709 | 56.264 | 105.38 | 150.736 | 150.106 | 102.067 | 137.311 | 137.014 | 77.64
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.441 | 64.747 | 64.982 | 53.7 | 126.781 | 125.766 | 165.067 | 165.322 | 165.32 | 82.623
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.378 | 0.374 | 0 | 0.136 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.306
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 88.441 | 65.125 | 65.356 | 53.7 | 126.917 | 125.9 | 165.067 | 165.322 | 165.32 | 82.929
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.676 | 1.371 | 1.374 | 1.633 | 1.632 | 1.632 | 1.778 | 2.038 | 2.036 | 1.467
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.98 | 0.853 | 0.854 | 0.433 | 0.573 | 0.571 | 1 | 1.174 | 1.172 | 0.834
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.116 | 0.115 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.656 | 2.234 | 2.238 | 2.066 | 2.274 | 2.271 | 2.778 | 3.328 | 3.323 | 2.329
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.863 | 0.575 | 0.578 | 0.533 | 0.947 | 0.942 | 1.333 | 1.337 | 1.337 | 0.696
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.863 | 0.584 | 0.587 | 0.533 | 0.95 | 0.945 | 1.333 | 1.337 | 1.337 | 0.703
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1 | 1.241 | 1.238 | 1.8 | 1.396 | 1.401 | 1 | 1.017 | 1.017 | 1.247
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1 | 1.241 | 1.238 | 1.8 | 1.396 | 1.401 | 1 | 1.017 | 1.017 | 1.247
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 10187 | 10289 | 30 | 2130 | 2160 | 9 | 1059 | 1068 | 13517