## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 74.064 | 88.396 | 88.172 | 125.919 | 172.988 | 171.718 | 200.794 | 218.213 | 217.64 | 117.829
Dağıtım-OG | Dışsal | 13.447 | 38.29 | 37.902 | 3.162 | 1.72 | 1.759 | 0 | 3.414 | 3.302 | 28.703
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.769 | 14.538 | 0 | 2.031 | 1.977 | 0 | 6.33 | 6.122 | 11.954
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.196 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.511 | 141.651 | 140.805 | 129.081 | 176.739 | 175.454 | 200.794 | 227.957 | 227.064 | 158.629
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.572 | 30.181 | 30.047 | 9.284 | 5.049 | 5.163 | 20.57 | 74.172 | 72.408 | 34.939
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.804 | 1.776 | 0 | 3.085 | 3.002 | 0 | 1.005 | 0.972 | 1.752
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.572 | 31.985 | 31.823 | 9.284 | 8.134 | 8.165 | 20.57 | 75.177 | 73.38 | 36.691
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.994 | 2.601 | 2.592 | 3.351 | 4.037 | 4.019 | 3.241 | 4.128 | 4.099 | 2.979
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.283 | 1.4 | 1.383 | 0.068 | 0.037 | 0.038 | 0 | 0.073 | 0.071 | 1.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.177 | 0.174 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.072 | 0.07 | 0.142
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.277 | 4.179 | 4.15 | 3.419 | 4.087 | 4.07 | 3.241 | 4.273 | 4.24 | 4.158
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.236 | 0.225 | 0.225 | 0.068 | 0.037 | 0.038 | 0.151 | 0.257 | 0.253 | 0.213
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.069 | 0.067 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.236 | 0.271 | 0.27 | 0.068 | 0.106 | 0.105 | 0.151 | 0.294 | 0.289 | 0.259
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.939 | 2.353 | 2.346 | 1.203 | 1.246 | 1.244 | 0.813 | 1.612 | 1.585 | 2.116
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.939 | 2.353 | 2.346 | 1.203 | 1.246 | 1.244 | 0.813 | 1.612 | 1.585 | 2.116
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750