## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 120.206 | 51.207 | 52.039 | 5.383 | 14.203 | 14.07 | 102.197 | 107.468 | 107.444 | 72.013
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.499 | 9.384 | 0 | 8.471 | 8.343 | 0 | 8.975 | 8.934 | 8.983
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0.701 | 0.338
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 120.206 | 60.706 | 61.423 | 5.383 | 22.674 | 22.413 | 102.197 | 117.147 | 117.079 | 81.334
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.878 | 32.459 | 33.199 | 14.263 | 381.488 | 375.953 | 43.697 | 48.58 | 48.557 | 101.255
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.771 | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 93.878 | 42.23 | 42.852 | 14.263 | 381.488 | 375.953 | 43.697 | 48.58 | 48.557 | 104.549
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.778 | 1.899 | 1.909 | 0.914 | 1.411 | 1.404 | 3.5 | 3.611 | 3.61 | 2.639
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0.084 | 0.082 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.778 | 1.989 | 1.998 | 0.914 | 1.495 | 1.486 | 3.5 | 3.672 | 3.671 | 2.713
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.481 | 0.121 | 0.125 | 0.029 | 0.814 | 0.802 | 0.138 | 0.151 | 0.151 | 0.257
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.152 | 0.155 | 0.029 | 0.814 | 0.802 | 0.138 | 0.151 | 0.151 | 0.267
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.713 | 1.367 | 1.371 | 0.357 | 1.055 | 1.044 | 2.914 | 3.512 | 3.509 | 2.344
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.713 | 1.367 | 1.371 | 0.357 | 1.055 | 1.044 | 2.914 | 3.512 | 3.509 | 2.344
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242