## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 26.966 | 19.722 | 19.758 | 64.457 | 37.21 | 37.333 |  |  |  | 20.018
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.679 | 19.956 | 20.055 | 29.571 | 32.601 | 32.588 |  |  |  | 20.24
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.904 | 5.548 | 5.53 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.448
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.987 | 10.932 | 0 | 0.454 | 0.452 |  |  |  | 10.778
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.841 | 0.836 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.824
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.549 | 57.054 | 57.111 | 94.028 | 70.265 | 70.373 |  |  |  | 57.308
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.453 | 14.121 | 14.153 | 44.571 | 122.054 | 121.704 |  |  |  | 15.741
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.278 | 2.266 | 0 | 2.016 | 2.007 |  |  |  | 2.263
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.453 | 16.399 | 16.419 | 44.571 | 124.07 | 123.711 |  |  |  | 18.004
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.243 | 0.175 | 0.175 | 0.571 | 0.33 | 0.331 |  |  |  | 0.177
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.177 | 0.689 | 0.692 | 1.429 | 1.546 | 1.545 |  |  |  | 0.704
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.118 | 0.349 | 0.348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.343
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.096
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.538 | 1.317 | 1.319 | 2 | 1.878 | 1.878 |  |  |  | 1.327
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.124 | 0.124 | 1.143 | 0.868 | 0.869 |  |  |  | 0.135
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.156 | 0.156 | 1.143 | 0.938 | 0.939 |  |  |  | 0.167
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.397 | 0.292 | 0.292 | 1.429 | 1.161 | 1.162 |  |  |  | 0.305
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.397 | 0.292 | 0.292 | 1.429 | 1.161 | 1.162 |  |  |  | 0.305
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003