## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 87.919 | 199.943 | 199.202 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 198.774
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 92.894 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.613
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 116.56 | 115.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 115.541
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.208 | 0.207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.206
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 180.813 | 316.711 | 315.813 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 315.134
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.149 | 19.796 | 19.918 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.875
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.096 | 1.088 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.086
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.149 | 20.892 | 21.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.961
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.18 | 1.986 | 1.981 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.976
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.136 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.815 | 0.809 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.808
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.316 | 2.802 | 2.792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.786
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.319
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.263 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.347
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.557 | 0.065 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.557 | 0.065 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.068
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 316 | 47501 | 47817 | 4 | 99 | 103 | 0 | 0 | 0 | 47920