## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 16.626 | 0.166 | 0.514 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.468
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.116 | 55.848 | 55.112 | 93.19 | 37.662 | 39.164 |  |  |  | 53.684
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.019 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 64.714 | 63.342 | 0 | 0.149 | 0.145 |  |  |  | 57.684
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.893 | 0.874 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.795
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.761 | 121.621 | 119.906 | 93.19 | 37.811 | 39.309 |  |  |  | 112.689
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.638 | 19.608 | 19.906 | 93.547 | 185.752 | 183.258 |  |  |  | 34.53
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.937 | 1.896 | 0 | 12.696 | 12.353 |  |  |  | 2.832
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.638 | 21.545 | 21.802 | 93.547 | 198.448 | 195.611 |  |  |  | 37.362
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.298 | 0.482 | 0.478 | 0.743 | 0.346 | 0.357 |  |  |  | 0.467
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.401 | 0.392 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.357
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.621 | 0.894 | 0.888 | 0.743 | 0.348 | 0.359 |  |  |  | 0.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.165 | 0.166 | 0.594 | 1.414 | 1.392 |  |  |  | 0.276
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.062 | 0.06 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.2 | 0.2 | 0.594 | 1.476 | 1.452 |  |  |  | 0.313
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.318 | 0.29 | 0.291 | 0.693 | 0.829 | 0.825 |  |  |  | 0.339
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.318 | 0.29 | 0.291 | 0.693 | 0.829 | 0.825 |  |  |  | 0.339
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719