## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.85 | 45.645 | 45.598 | 29.564 | 82.79 | 82.152 | 73.722 | 75.761 | 75.651 | 50.746
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.184 | 0.484 | 0.531 | 5.236 | 22.376 | 22.171 | 0 | 0 | 0 | 2.138
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.093 | 11.001 | 0 | 3.822 | 3.776 | 0 | 12.342 | 11.674 | 10.504
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.543 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 7.54 | 2.724
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 46.034 | 59.889 | 59.775 | 34.8 | 108.988 | 108.099 | 73.722 | 96.074 | 94.865 | 66.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.807 | 33.859 | 33.883 | 4.536 | 19.023 | 18.849 | 19.769 | 121.522 | 116.018 | 39.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.598 | 11.503 | 0 | 1.342 | 1.326 | 0 | 47.779 | 45.195 | 13.377
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.807 | 45.457 | 45.386 | 4.536 | 20.365 | 20.175 | 19.769 | 169.301 | 161.213 | 52.573
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1 | 1.41 | 1.407 | 0.621 | 1.334 | 1.326 | 1.163 | 1.316 | 1.308 | 1.393
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.137 | 0.136 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.123 | 0.116 | 0.126
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.035 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.128 | 1.568 | 1.564 | 0.666 | 1.456 | 1.447 | 1.163 | 1.476 | 1.459 | 1.547
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.1 | 0.1 | 0.106 | 0.172 | 0.172 | 0.068 | 0.325 | 0.311 | 0.122
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.127 | 0.12 | 0.083
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.183 | 0.182 | 0.106 | 0.22 | 0.219 | 0.068 | 0.452 | 0.431 | 0.205
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.886 | 0.473 | 0.477 | 0.394 | 0.791 | 0.786 | 0.958 | 1.06 | 1.054 | 0.546
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.886 | 0.473 | 0.477 | 0.394 | 0.791 | 0.786 | 0.958 | 1.06 | 1.054 | 0.546
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175