## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 2.678 | 2.653 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.146
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.782 | 31.937 | 32.508 | 37.953 | 31.095 | 31.211 |  |  |  | 32.26
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.369 | 3.098 | 3.121 | 0.055 | 0 | 0.001 |  |  |  | 2.524
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.088 | 1.717 | 1.701 | 0.133 | 0 | 0.002 |  |  |  | 1.376
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.617 | 28.394 | 28.135 | 0 | 8.415 | 8.272 |  |  |  | 24.34
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 97.072 | 67.891 | 68.184 | 38.141 | 39.51 | 39.486 |  |  |  | 62.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.954 | 6.973 | 7.023 | 117.238 | 13.254 | 15.011 |  |  |  | 8.549
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.938 | 6.869 | 0 | 6.262 | 6.156 |  |  |  | 6.733
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.954 | 13.911 | 13.892 | 117.238 | 19.516 | 21.167 |  |  |  | 15.282
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.112 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.089
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.074 | 0.805 | 0.807 | 0.695 | 0.568 | 0.57 |  |  |  | 0.762
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.099 | 0.115 | 0.114 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0.093
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0.033 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0.042 | 0.041 |  |  |  | 0.133
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.193 | 1.221 | 1.22 | 0.701 | 0.61 | 0.611 |  |  |  | 1.104
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.037 | 0.038 | 0.416 | 0.054 | 0.06 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.083 | 0.084 | 0.416 | 0.077 | 0.083 |  |  |  | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.337 | 0.128 | 0.13 | 0.5 | 0.387 | 0.389 |  |  |  | 0.179
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.128 | 0.13 | 0.5 | 0.387 | 0.389 |  |  |  | 0.179
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423