## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.618 | 99.568 | 99.271 | 80.943 | 156.868 | 155.892 |  |  |  | 148.846
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 102 | 292.783 | 290.197 | 96.487 | 231.933 | 230.192 |  |  |  | 329.655
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.759 | 4.695 | 0 | 1.196 | 1.18 |  |  |  | 2.857
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 179.618 | 397.11 | 394.163 | 177.43 | 389.997 | 387.264 |  |  |  | 481.358
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 53.032 | 34.306 | 34.546 |  |  |  | 18.062
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 162.335 | 395.735 | 392.572 | 134.445 | 339 | 336.371 |  |  |  | 417.275
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 162.335 | 395.735 | 392.572 | 187.477 | 373.306 | 370.917 |  |  |  | 435.337
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.284 | 3.25 | 3.223 | 1.368 | 3.131 | 3.108 |  |  |  | 3.88
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.539 | 1.801 | 1.784 | 0.387 | 0.991 | 0.983 |  |  |  | 1.66
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.823 | 5.088 | 5.043 | 1.755 | 4.131 | 4.1 |  |  |  | 5.562
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.227 | 0.228 |  |  |  | 0.119
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.333 | 3.302 | 3.275 | 0.925 | 2.293 | 2.275 |  |  |  | 3.122
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.333 | 3.302 | 3.275 | 1.265 | 2.52 | 2.503 |  |  |  | 3.241
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.108 | 2.9 | 2.876 | 0.651 | 1.253 | 1.245 |  |  |  | 2.597
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.108 | 2.9 | 2.876 | 0.651 | 1.253 | 1.245 |  |  |  | 2.597
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 7424 | 7526 | 106 | 8140 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 15772