## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.444 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.485 | 12.126 | 12.551 | 11.208 | 113.201 | 111.606 | 0 | 213.677 | 211.968 | 19.127
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.695 | 46.949 | 0 | 0 | 0 | 2.901
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 10.366 | 3.991 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 1.031 | 1.363 | 3.808
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.395 | 5.331 | 0 | 0.736 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 5.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.821 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.295 | 22.333 | 22.763 | 11.208 | 161.632 | 159.28 | 42.6 | 214.708 | 213.331 | 31.635
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.726 | 41.283 | 40.879 | 0 | 32.944 | 32.429 | 698.4 | 0 | 5.587 | 40.277
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.94 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.726 | 42.223 | 41.808 | 0 | 32.944 | 32.429 | 698.4 | 0 | 5.587 | 41.146
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.258 | 0.263 | 0.094 | 0.983 | 0.969 | 0 | 1.855 | 1.84 | 0.31
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.243 | 0.094 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.089
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.896 | 0.416 | 0.421 | 0.094 | 1.164 | 1.147 | 1 | 1.879 | 1.872 | 0.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.13 | 0.128 | 0 | 0.22 | 0.217 | 2 | 0 | 0.016 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.16 | 0.158 | 0 | 0.22 | 0.217 | 2 | 0 | 0.016 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.402 | 0.116 | 0.119 | 0.736 | 0.029 | 0.04 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.114
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.402 | 0.116 | 0.119 | 0.736 | 0.029 | 0.04 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.114
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840