## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.005 | 9.727 | 9.717 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.621
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.267 | 46.761 | 46.868 | 10.329 | 12.75 | 12.679 |  |  |  | 46.528
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.068 | 1.064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.285 | 38.474 | 38.331 | 0 | 32.705 | 31.742 |  |  |  | 38.265
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.56 | 0.558 | 0 | 1.014 | 0.984 |  |  |  | 0.562
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.557 | 96.59 | 96.538 | 10.329 | 46.469 | 45.405 |  |  |  | 96.03
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.868 | 4.505 | 4.514 | 26.743 | 52.626 | 51.864 |  |  |  | 4.984
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.138 | 2.13 | 0 | 0.367 | 0.356 |  |  |  | 2.112
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.868 | 6.643 | 6.644 | 26.743 | 52.993 | 52.22 |  |  |  | 7.096
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.19 | 0.189 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.188
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.959 | 0.62 | 0.622 | 0.123 | 0.505 | 0.494 |  |  |  | 0.62
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.21 | 0.209 | 0 | 0.118 | 0.115 |  |  |  | 0.208
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.09 | 1.051 | 1.05 | 0.123 | 0.631 | 0.617 |  |  |  | 1.046
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0.052 | 0.102 | 0.101 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.059 | 0.059 | 0.052 | 0.109 | 0.107 |  |  |  | 0.059
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.334 | 0.17 | 0.171 | 0.234 | 1.971 | 1.92 |  |  |  | 0.188
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.17 | 0.171 | 0.234 | 1.971 | 1.92 |  |  |  | 0.188
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702