## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.093 | 33.651 | 33.198 | 15.109 | 22.004 | 21.652 | 115.122 | 74.66 | 79.531 | 33.781
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.871 | 3.705 | 0 | 1.65 | 1.566 | 0 | 10.897 | 9.585 | 3.734
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.093 | 37.522 | 36.903 | 15.109 | 23.654 | 23.218 | 115.122 | 85.557 | 89.116 | 37.515
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.977 | 11.178 | 11.299 | 42.454 | 179.563 | 172.562 | 2.844 | 18.818 | 16.895 | 22.235
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.594 | 2.482 | 0 | 0.696 | 0.661 | 0 | 4.964 | 4.367 | 2.416
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.977 | 13.772 | 13.781 | 42.454 | 180.259 | 173.223 | 2.844 | 23.782 | 21.262 | 24.651
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.578 | 0.572 | 0.189 | 0.542 | 0.524 | 1.267 | 0.89 | 0.936 | 0.579
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.047 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.046 | 0.04 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.627 | 0.619 | 0.189 | 0.556 | 0.537 | 1.267 | 0.936 | 0.976 | 0.623
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.063 | 0.066 | 0.189 | 0.772 | 0.742 | 0.023 | 0.152 | 0.136 | 0.113
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.112 | 0.098 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.123 | 0.123 | 0.189 | 0.803 | 0.772 | 0.023 | 0.264 | 0.234 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.657 | 0.239 | 0.257 | 1.732 | 4.235 | 4.107 | 0.863 | 0.611 | 0.642 | 0.525
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.657 | 0.239 | 0.257 | 1.732 | 4.235 | 4.107 | 0.863 | 0.611 | 0.642 | 0.525
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230