## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.687 | 7.384 | 7.377 | [6 empty] | 7.377
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.026 | 34.641 | 34.634 | [6 empty] | 34.634
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.258 | 0.792 | 0.791 | [6 empty] | 0.791
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.104 | 0.103 | [6 empty] | 0.103
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.541 | 13.515 | [6 empty] | 13.515
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.448 | 0.447 | [6 empty] | 0.447
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.971 | 56.91 | 56.867 | [6 empty] | 56.867
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.839 | 11.096 | 11.149 | [6 empty] | 11.149
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.044 | 2.04 | [6 empty] | 2.04
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.362 | 0.362 | [6 empty] | 0.362
Genel Toplam |  | 38.839 | 13.502 | 13.551 | [6 empty] | 13.551
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.119 | 0.119 | [6 empty] | 0.119
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55 | 0.558 | 0.558 | [6 empty] | 0.558
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.115 | 0.115 | [6 empty] | 0.115
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.665 | 0.812 | 0.811 | [6 empty] | 0.811
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.222 | 0.132 | 0.132 | [6 empty] | 0.132
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.154 | 0.154 | [6 empty] | 0.154
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.298 | 0.495 | 0.494 | [6 empty] | 0.494
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.298 | 0.495 | 0.494 | [6 empty] | 0.494
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 627 | 328309 | 328936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328936