## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.093 | 9.708 | 9.792 | 0.386 | 7.399 | 7.265 | 24.482 | 20.196 | 20.248 | 10.066
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.723 | 2.069 | 2.055 | 1.8 | 7.798 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 2.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.437 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.484 | 4.242
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.619 | 1.603 | 0 | 5.843 | 5.732 | 0 | 0.634 | 0.626 | 1.613
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.816 | 17.833 | 17.842 | 2.186 | 21.04 | 20.681 | 24.482 | 21.32 | 21.358 | 17.969
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.254 | 17.782 | 18.039 | 0 | 0 | 0 | 35.229 | 24.152 | 24.288 | 18.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.506 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.22 | 1.441
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.254 | 19.288 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 35.229 | 24.375 | 24.508 | 19.493
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39 | 0.263 | 0.265 | 0.071 | 0.341 | 0.336 | 0.839 | 0.829 | 0.829 | 0.281
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.029 | 0.073 | 0.072 | 0.071 | 0.309 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.403 | 0.404 | 0.142 | 0.675 | 0.666 | 0.839 | 0.866 | 0.865 | 0.419
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.406 | 0.207 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.158 | 0.16 | 0.206
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.406 | 0.231 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.165 | 0.167 | 0.229
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.429 | 0.215 | 0.217 | 0.286 | 0.963 | 0.95 | 1.179 | 1.014 | 1.016 | 0.246
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.215 | 0.217 | 0.286 | 0.963 | 0.95 | 1.179 | 1.014 | 1.016 | 0.246
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857