## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.678 | 21.959 | 21.871 | 29.392 | 81.362 | 80.263 | 43.366 | 55.839 | 55.484 | 33.646
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.309 | 1.298 | 0 | 1.347 | 1.318 | 0 | 0.288 | 0.279 | 1.128
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.169 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.678 | 23.437 | 23.336 | 29.392 | 82.709 | 81.581 | 43.366 | 56.127 | 55.763 | 34.896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.403 | 8.182 | 8.37 | 0 | 0.921 | 0.902 | 57.578 | 62.804 | 62.656 | 16.761
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.779 | 3.749 | 0 | 10.804 | 10.576 | 0 | 1.261 | 1.225 | 4.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.403 | 11.961 | 12.119 | 0 | 11.725 | 11.478 | 57.578 | 64.065 | 63.881 | 20.797
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.345 | 0.344 | 0.72 | 1.266 | 1.254 | 0.834 | 1.055 | 1.048 | 0.558
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.37 | 0.369 | 0.72 | 1.284 | 1.272 | 0.834 | 1.058 | 1.051 | 0.579
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.062 | 0.064 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.454 | 0.516 | 0.515 | 0.136
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.095 | 0.097 | 0 | 0.121 | 0.118 | 0.454 | 0.561 | 0.559 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.271 | 0.264 | 0.271 | 0.867 | 0.27 | 0.283 | 1.871 | 1.916 | 1.915 | 0.55
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.271 | 0.264 | 0.271 | 0.867 | 0.27 | 0.283 | 1.871 | 1.916 | 1.915 | 0.55
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973