## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.377 | 0.375 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.309
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.445 | 39.718 | 39.584 |  |  |  | 78.04 | 78.821 | 78.803 | 46.828
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 4.987 | 3.716 | 3.745 | 0.704
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.145 | 14.048 |  |  |  | 0 | 4.436 | 4.334 | 12.254
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.605 | 54.255 | 54.022 |  |  |  | 83.027 | 86.989 | 86.898 | 60.095
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 31.74 | 52.79 | 52.644 |  |  |  | 28.48 | 58.232 | 57.551 | 53.551
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.175 | 4.79 | 5.027 |  |  |  | 1.44 | 4.614 | 4.542 | 4.938
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.184 | 1.176 |  |  |  | 0 | 7.522 | 7.35 | 2.316
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.915 | 58.764 | 58.847 |  |  |  | 29.92 | 70.368 | 69.443 | 60.805
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.079 | 0.078 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.064
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.517 | 1.207 | 1.202 |  |  |  | 1.211 | 2.006 | 1.988 | 1.347
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.189 | 0.141 | 0.142 | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.159 | 0.158 |  |  |  | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.139
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.55 | 1.446 | 1.439 |  |  |  | 1.4 | 2.206 | 2.187 | 1.577
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.167 | 0.167 |  |  |  | 0.089 | 0.182 | 0.18 | 0.169
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.617 | 0.084 | 0.088 |  |  |  | 0.089 | 0.033 | 0.034 | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.717 | 0.258 | 0.262 |  |  |  | 0.178 | 0.251 | 0.249 | 0.26
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.017 | 0.293 | 0.291 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.237
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.017 | 0.293 | 0.291 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.237
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 120 | 17247 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3844 | 3934 | 21301