## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.331 | 19.111 | 19.09 | 23.657 | 10.834 | 10.896 | 54.202 | 72.131 | 71.941 | 22.782
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.264 | 0.265 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.609 | 7.591 | 0 | 0.183 | 0.182 | 0 | 3.762 | 3.722 | 7.221
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.354 | 26.723 | 26.684 | 23.657 | 11.017 | 11.078 | 54.606 | 76.157 | 75.928 | 30.025
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.813 | 16.974 | 16.949 | 57.429 | 26.012 | 26.163 | 3.769 | 125.667 | 124.374 | 24.776
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.125 | 2.12 | 0 | 7.185 | 7.15 | 0 | 41.7 | 41.258 | 4.992
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.813 | 19.099 | 19.069 | 57.429 | 33.197 | 33.313 | 3.769 | 167.367 | 165.632 | 29.768
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.641 | 0.64 | 0.857 | 0.392 | 0.394 | 1.315 | 1.998 | 1.991 | 0.734
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.044 | 0.044 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.072
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.719 | 0.717 | 0.857 | 0.393 | 0.395 | 1.382 | 2.068 | 2.061 | 0.81
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.097 | 0.097 | 0.286 | 0.129 | 0.13 | 0.022 | 0.529 | 0.524 | 0.128
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.143 | 0.142 | 0 | 0.149 | 0.147 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.123 | 0.123 | 0.286 | 0.272 | 0.272 | 0.022 | 0.678 | 0.671 | 0.164
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.141 | 0.209 | 0.209 | 1 | 2.148 | 2.143 | 1.382 | 2.483 | 2.472 | 0.395
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.209 | 0.209 | 1 | 2.148 | 2.143 | 1.382 | 2.483 | 2.472 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879