## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.013 | 26.631 | 26.699 |  | 0 | 0 | 45.33 | 46.054 | 46.048 | 29.036
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.457 | 0.068 | 0.069 |  | 0 | 0 | 7.02 | 31.404 | 31.19 | 3.829
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.745 | 13.707 |  | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 4.059 | 12.541
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.074 | 1.071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.47 | 41.518 | 41.546 |  | 0 | 0 | 52.35 | 81.553 | 81.297 | 46.347
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 264.091 | 4.125 | 4.848 |  | 0 | 0 | 222.81 | 171.517 | 171.969 | 25.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.294 | 12.26 |  | 0 | 0 | 0 | 25.062 | 24.842 | 13.78
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 264.091 | 16.419 | 17.108 |  | 0 | 0 | 222.81 | 196.579 | 196.811 | 38.817
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.783 | 0.893 | 0.893 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.778 | 0.782 | 0.88
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.109 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.272 | 0.274 | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.118 | 0.117 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.107
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.892 | 1.024 | 1.023 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.082 | 1.088 | 1.031
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.554 | 0.077 | 0.078 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.454 | 0.455 | 0.124
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.099 | 0.099 |  | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.128 | 0.102
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.554 | 0.176 | 0.177 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.583 | 0.583 | 0.226
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.957 | 0.532 | 0.535 |  | 0 | 0 | 3.575 | 2.983 | 2.989 | 0.832
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.957 | 0.532 | 0.535 |  | 0 | 0 | 3.575 | 2.983 | 2.989 | 0.832
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639