## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.039 | 55.596 | 55.398 | 1.46 | 13.968 | 13.943 | 205.823 | 191.389 | 191.805 | 95.216
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.934 | 2.858 | 1.16
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.924 | 16.513 | 16.403 | 0 | 0 | 0 | 49.118 | 59.009 | 58.724 | 27.428
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.166 | 5.121 | 0 | 13.089 | 13.062 | 0 | 20.529 | 19.938 | 14.116
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.956 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 1.423 | 0.785
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.963 | 78.231 | 77.869 | 1.46 | 27.057 | 27.005 | 255.261 | 275.326 | 274.748 | 138.705
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.799 | 23.59 | 75.44 | 156.176 | 156.013 | 218.073 | 271.022 | 269.497 | 173.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.063 | 0.161 | 0.086 | 0.089 | 0.435
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 23.799 | 23.59 | 75.44 | 157.241 | 157.076 | 218.234 | 271.108 | 269.586 | 173.539
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 0.864 | 0.859 | 0.1 | 0.471 | 0.47 | 2.836 | 2.478 | 2.488 | 1.374
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0.019 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.092 | 0.388 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.352 | 0.354 | 0.228
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.126 | 0.122 | 0.098
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 1.299 | 1.291 | 0.1 | 0.575 | 0.574 | 3.255 | 2.982 | 2.989 | 1.711
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.183 | 0.181 | 0.167 | 0.574 | 0.574 | 1.186 | 1.295 | 1.292 | 0.779
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.183 | 0.181 | 0.167 | 0.603 | 0.603 | 1.188 | 1.296 | 1.293 | 0.79
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.171 | 0.388 | 0.386 | 0.067 | 0.267 | 0.267 | 4.888 | 4.26 | 4.278 | 1.921
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.388 | 0.386 | 0.067 | 0.267 | 0.267 | 4.888 | 4.26 | 4.278 | 1.921
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594