## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.188 | 32.377 | 32.278 |  |  |  | 23.318 | 26.611 | 26.542 | 29.843
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.137 | 13.843 | 5.878
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.377 | 6.34 |  |  |  | 0 | 0.865 | 0.847 | 4.008
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.188 | 38.754 | 38.618 |  |  |  | 23.318 | 41.613 | 41.232 | 39.729
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.565 | 6.613 | 6.78 |  |  |  | 259.234 | 374.255 | 371.863 | 161.802
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.908 | 0.903 |  |  |  | 0 | 0.442 | 0.433 | 0.703
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.565 | 7.521 | 7.683 |  |  |  | 259.234 | 374.697 | 372.296 | 162.505
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 0.603 | 0.601 |  |  |  | 0.216 | 0.169 | 0.17 | 0.418
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.013
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.263 | 0.643 | 0.641 |  |  |  | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.313 | 0.102 | 0.103 |  |  |  | 1.587 | 1.629 | 1.628 | 0.751
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.313 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 1.587 | 1.637 | 1.636 | 0.778
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0.507 | 0.706 | 0.702 | 0.298
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0.507 | 0.706 | 0.702 | 0.298
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118