## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 45.072 | 74.359 | 74.198 | 99.443 | 100.375 | 100.362 | 111.004 | 119.327 | 119.154 | 89.857
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.764 | 7.185 | 7.216 | 73.191 | 242.776 | 240.436 | 92.212 | 127.217 | 126.489 | 58.963
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0.278 | 49.052 | 48.885 | 48.889 | 15.275
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.562 | 7.521 | 0 | 1.314 | 1.296 | 0 | 8.853 | 8.668 | 7.491
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 1.472 | 0.477
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.836 | 89.134 | 88.963 | 192.794 | 344.465 | 342.372 | 252.268 | 305.785 | 304.672 | 172.063
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.12 | 0.564 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 89.966 | 92.37 | 92.32 | 29.225
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.378 | 1.371 | 0 | 0.385 | 0.38 | 0 | 0.839 | 0.821 | 1.138
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.12 | 1.942 | 2.031 | 0 | 0.385 | 0.38 | 89.966 | 93.209 | 93.141 | 30.363
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.573 | 0.809 | 0.807 | 1.569 | 1.668 | 1.667 | 1.387 | 1.456 | 1.454 | 1.063
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 0.181 | 0.183 | 1.108 | 1.6 | 1.593 | 1.788 | 2.085 | 2.079 | 0.862
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.001 | 0.138 | 0.169 | 0.168 | 0.052
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.066 | 0.064 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.115 | 1.084 | 1.083 | 2.723 | 3.3 | 3.292 | 3.313 | 3.783 | 3.771 | 2.059
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.333 | 0.334 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.344 | 0.369 | 0.369 | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.631 | 0.064 | 0.067 | 3.292 | 3.154 | 3.156 | 2.949 | 3.402 | 3.393 | 1.297
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.631 | 0.064 | 0.067 | 3.292 | 3.154 | 3.156 | 2.949 | 3.402 | 3.393 | 1.297
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630