## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.789 | 22.975 | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.669 | 82.894 | 82.182 | 65.06 | 94.475 | 94.137 | 54.769 | 100.112 | 98.476 | 91.29
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 40.189 | 8.673 | 9.035 | 4.083 | 5.327 | 5.282 | 3.822
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 59.369 | 22.89 | 23.418 | 52.223 | 45.281 | 45.36 | 12.248 | 21.76 | 21.417 | 26.243
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.843 | 6.744 | 0 | 73.58 | 72.734 | 0 | 13.37 | 12.888 | 20.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.17 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.827 | 135.772 | 135.18 | 157.472 | 222.009 | 221.266 | 71.1 | 140.569 | 138.063 | 150.937
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.508 | 36.847 | 36.364 | 0 | 2.741 | 2.71 | 30.901 | 101.133 | 98.599 | 57.79
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.48 | 2.444 | 0 | 2.464 | 2.435 | 0 | 1.351 | 1.302 | 1.945
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.508 | 39.327 | 38.808 | 0 | 5.205 | 5.145 | 30.901 | 102.484 | 99.901 | 59.735
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.327 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.656 | 0.996 | 0.991 | 1.868 | 1.987 | 1.986 | 1.953 | 2.496 | 2.477 | 1.805
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.081 | 0.085 | 0.033 | 0.042 | 0.042 | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.745 | 0.265 | 0.272 | 0.66 | 0.874 | 0.871 | 0.358 | 0.468 | 0.464 | 0.456
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.799 | 0.79 | 0 | 0.103 | 0.099 | 0.203
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.426 | 1.659 | 1.656 | 2.905 | 3.741 | 3.732 | 2.344 | 3.109 | 3.082 | 2.626
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.118 | 0.117 | 0 | 0.093 | 0.092 | 0.1 | 0.249 | 0.244 | 0.168
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.135 | 0.134 | 0 | 0.17 | 0.169 | 0.1 | 0.279 | 0.273 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.21 | 0.005 | 0.008 | 1.472 | 1.338 | 1.34 | 1.207 | 1.89 | 1.865 | 1.041
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.005 | 0.008 | 1.472 | 1.338 | 1.34 | 1.207 | 1.89 | 1.865 | 1.041
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373