## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.334 | 1.133 | 1.128 | 37.881 | 47.697 | 47.336 | 67.565 | 74.23 | 73.993 | 21.894
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 9.638 | 9.829 | 2.487
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.06 | 1.054 | 0 | 2.884 | 2.777 | 0 | 11.434 | 11.026 | 3.665
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.564 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.334 | 2.757 | 2.742 | 37.881 | 50.581 | 50.113 | 82.545 | 95.302 | 94.848 | 28.436
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.349 | 1.037 | 1.102 | 25.784 | 78.475 | 76.536 | 57.98 | 94.186 | 92.896 | 28.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.884 | 5.851 | 0 | 0.413 | 0.397 | 0 | 3.959 | 3.818 | 5.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.349 | 6.921 | 6.953 | 25.784 | 78.888 | 76.933 | 57.98 | 98.145 | 96.714 | 33.192
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 2.054 | 2.727 | 2.703 | 1.414 | 1.743 | 1.731 | 0.583
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.021 | 0.022 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.107 | 0.103 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.029 | 0.029 | 2.054 | 2.742 | 2.717 | 1.447 | 1.871 | 1.856 | 0.627
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.021 | 0.022 | 0.135 | 0.359 | 0.351 | 0.297 | 0.41 | 0.406 | 0.136
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.119 | 0.115 | 0.07
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.078 | 0.079 | 0.135 | 0.378 | 0.369 | 0.297 | 0.529 | 0.521 | 0.206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0 | 0 | 1.838 | 3.891 | 3.816 | 1.481 | 2.086 | 2.064 | 0.715
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0 | 0 | 1.838 | 3.891 | 3.816 | 1.481 | 2.086 | 2.064 | 0.715
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932