## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.31 | 97.545 | 97.122 | 15.646 | 31.831 | 31.459 | 146.465 | 235.086 | 233.205 | 128.344
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.711 | 9.642 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 1.105 | 1.081 | 6.543
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.31 | 107.256 | 106.764 | 15.646 | 31.857 | 31.484 | 146.465 | 236.191 | 234.286 | 134.887
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.537 | 9.179 | 9.73 | 23.827 | 433.577 | 424.178 | 143.946 | 265.164 | 262.592 | 112.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.365 | 4.334 | 0 | 50.855 | 49.689 | 0 | 3.552 | 3.476 | 7.845
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.537 | 13.544 | 14.064 | 23.827 | 484.432 | 473.867 | 143.946 | 268.716 | 266.068 | 119.851
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.654 | 1.603 | 1.596 | 0.135 | 0.457 | 0.45 | 1.433 | 2.294 | 2.275 | 1.684
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.654 | 1.71 | 1.702 | 0.135 | 0.457 | 0.45 | 1.433 | 2.31 | 2.291 | 1.757
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.291 | 0.094 | 0.095 | 0.173 | 1.426 | 1.397 | 0.611 | 1.387 | 1.371 | 0.546
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.22 | 0.215 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.291 | 0.139 | 0.139 | 0.173 | 1.646 | 1.612 | 0.611 | 1.414 | 1.397 | 0.6
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.583 | 0.867 | 0.865 | 0.115 | 0.061 | 0.062 | 0.732 | 1.641 | 1.622 | 1.002
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.583 | 0.867 | 0.865 | 0.115 | 0.061 | 0.062 | 0.732 | 1.641 | 1.622 | 1.002
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477