## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.326 | 30.043 | 29.988 |  |  |  | 27.076 | 29.209 | 29.151 | 29.882
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.389 | 2.776 | 2.775 |  |  |  | 15.17 | 2.421 | 2.768 | 2.774
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.804 | 40.61 | 39.989 | 5.078
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.072 | 14.028 |  |  |  | 0 | 8.649 | 8.413 | 13.315
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.691 | 0.689 |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.086 | 0.613
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.715 | 47.582 | 47.48 |  |  |  | 60.05 | 80.977 | 80.407 | 51.662
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.036 | 4.814 | 4.812 |  |  |  | 21.761 | 30.559 | 30.319 | 8.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.129 | 0.129 |  |  |  | 0 | 8.405 | 8.176 | 1.15
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.036 | 4.943 | 4.941 |  |  |  | 21.761 | 38.964 | 38.495 | 9.201
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.321 | 0.613 | 0.612 |  |  |  | 0.753 | 0.909 | 0.904 | 0.649
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.056 | 0.081 | 0.081 |  |  |  | 0.065 | 0.09 | 0.089 | 0.082
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.042 | 0.102 | 0.101 | 0.013
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.126 | 0.125 |  |  |  | 0 | 0.077 | 0.075 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.826 | 0.824 |  |  |  | 0.86 | 1.178 | 1.169 | 0.869
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.069 | 0.068 |  |  |  | 0.194 | 0.232 | 0.231 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.074 | 0.073 |  |  |  | 0.194 | 0.296 | 0.294 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.348 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | 2.186 | 2.202 | 2.202 | 0.66
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | 2.186 | 2.202 | 2.202 | 0.66
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401