## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.854 | 3.315 | 3.324 | 21.196 | 7.081 | 7.201 | 1.179 | 2.672 | 2.65 | 3.538
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 117.025 | 51.338 | 51.718 | 340.686 | 128.791 | 130.588 | 134.096 | 106.737 | 107.127 | 65.163
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.35 | 1.941 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.002 | 1.55
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.036 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.079 | 0.079 | 2.786 | 8.213 | 8.136 | 1.09
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 6.009 | 5.974 | 0 | 7.491 | 7.427 | 0 | 11.91 | 11.74 | 6.846
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.482 | 0.479 | 0 | 1.051 | 1.042 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.47
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 127.295 | 63.111 | 63.482 | 361.882 | 144.493 | 146.337 | 138.207 | 129.609 | 129.731 | 78.665
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.602 | 8.59 | 8.579 | 6.094 | 6.602 | 6.598 | 3.173 | 7.198 | 7.141 | 8.235
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.595 | 34.709 | 34.801 | 73.185 | 72.487 | 72.492 | 79.162 | 142.627 | 141.723 | 51.815
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.059
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.222 | 2.209 | 0 | 1.688 | 1.674 | 0 | 2.902 | 2.86 | 2.253
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.629 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Genel Toplam |  | 57.197 | 45.565 | 45.633 | 79.279 | 82.166 | 82.142 | 82.335 | 152.727 | 151.724 | 62.445
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 0.04 | 0.04 | 0.254 | 0.085 | 0.086 | 0.014 | 0.032 | 0.032 | 0.042
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.502 | 1.051 | 1.053 | 3.088 | 1.913 | 1.923 | 1.672 | 1.922 | 1.918 | 1.235
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.018 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.034
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.056 | 0.056 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.579 | 1.181 | 1.183 | 3.342 | 2.057 | 2.068 | 1.705 | 2.088 | 2.083 | 1.369
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.343 | 0.457 | 0.456 | 0.36 | 0.372 | 0.372 | 0.225 | 0.381 | 0.379 | 0.439
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.205 | 0.205 | 0.41 | 0.588 | 0.586 | 0.271 | 0.419 | 0.416 | 0.263
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.55 | 0.694 | 0.692 | 0.77 | 1.005 | 1.003 | 0.496 | 0.817 | 0.812 | 0.733
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.962 | 0.694 | 0.695 | 2.233 | 1.173 | 1.182 | 1.569 | 1.471 | 1.472 | 0.836
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.962 | 0.694 | 0.695 | 2.233 | 1.173 | 1.182 | 1.569 | 1.471 | 1.472 | 0.836
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.