## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.794 | 1.947 | 1.961 | 0.804 | 1.29 | 1.282 | 8.713 | 7.708 | 7.742 | 2.05
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 77.351 | 22.134 | 22.555 | 135.982 | 178.324 | 177.584 | 187.018 | 213.645 | 212.741 | 36.131
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.684 | 4.155 | 4.129 | 8.354 | 26.779 | 26.457 | 0.263 | 29.268 | 28.283 | 6.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.917 | 0.974 | 0.996 | 0.95 | 6.023 | 5.934 | 16.193 | 203.222 | 196.872 | 5.699
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 4.264 | 4.232 | 0 | 8.49 | 8.341 | 0 | 16.881 | 16.308 | 4.75
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.076 | 0.691 | 0.686 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.329 | 1.284 | 0.659
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 85.884 | 34.168 | 34.562 | 146.09 | 220.928 | 219.62 | 212.187 | 472.053 | 463.23 | 55.303
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.761 | 0.15 | 0.154 | 3.556 | 6.886 | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0.551
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.673 | 22.049 | 22.137 | 84.692 | 76.638 | 76.779 | 66.957 | 152.898 | 149.98 | 28.29
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.662 | 5.619 | 0 | 6.308 | 6.198 | 0 | 5.498 | 5.311 | 5.647
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.434 | 27.861 | 27.91 | 88.248 | 89.832 | 89.805 | 66.957 | 158.396 | 155.291 | 34.488
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.069 | 0.069 | 0.023 | 0.034 | 0.034 | 0.389 | 0.308 | 0.311 | 0.072
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.263 | 0.668 | 0.672 | 1.507 | 1.996 | 1.988 | 3.959 | 4.615 | 4.593 | 0.839
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012 | 0.066 | 0.066 | 0.095 | 0.294 | 0.29 | 0.001 | 0.151 | 0.146 | 0.081
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.205 | 0.199 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.376 | 0.838 | 0.842 | 1.631 | 2.391 | 2.379 | 4.365 | 5.352 | 5.32 | 1.035
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.077 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.132 | 0.132 | 0.314 | 0.266 | 0.267 | 0.218 | 0.423 | 0.416 | 0.147
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.032
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.169 | 0.169 | 0.391 | 0.398 | 0.399 | 0.218 | 0.444 | 0.436 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.418 | 0.21 | 0.212 | 1.282 | 1.437 | 1.434 | 0.989 | 1.826 | 1.798 | 0.321
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.21 | 0.212 | 1.282 | 1.437 | 1.434 | 0.989 | 1.826 | 1.798 | 0.321
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.