## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.863 | 6.098 | 6.103 | 5.559 | 3.102 | 3.133 | 29.998 | 21.135 | 21.31 | 7.322
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 87.826 | 34.914 | 35.262 | 204.964 | 151.646 | 152.314 | 227.183 | 184.641 | 185.484 | 56.846
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.778 | 3.074 | 3.065 | 5.686 | 12.675 | 12.587 | 1.239 | 5.441 | 5.358 | 3.899
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.643 | 0.687 | 0.7 | 0.711 | 2.869 | 2.842 | 7.627 | 31.293 | 30.824 | 3.637
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 4.436 | 4.407 | 0 | 8.629 | 8.521 | 0.013 | 11.459 | 11.232 | 5.309
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.05 | 0.537 | 0.534 | 0 | 0.387 | 0.382 | 0 | 0.272 | 0.266 | 0.499
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 99.208 | 49.75 | 50.075 | 216.92 | 179.314 | 179.785 | 266.06 | 254.241 | 254.474 | 77.516
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 11.898 | 35.362 | 35.208 | 12.205 | 36.771 | 36.463 | 59.82 | 82.89 | 82.432 | 39.675
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.726 | 28.97 | 29.027 | 83.507 | 86.769 | 86.728 | 97.297 | 157.831 | 156.632 | 44.641
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0.268 | 0.264 | 1.527 | 0.692 | 0.708 | 0.137
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.279 | 4.251 | 0 | 3.856 | 3.807 | 0 | 4.14 | 4.058 | 4.204
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.221 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Genel Toplam |  | 49.624 | 68.688 | 68.562 | 95.712 | 127.885 | 127.481 | 158.644 | 245.553 | 243.83 | 88.681
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.046 | 0.047 | 0.27 | 0.185 | 0.187 | 0.084
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.332 | 0.905 | 0.908 | 2.222 | 1.927 | 1.93 | 3.245 | 2.98 | 2.986 | 1.168
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.052 | 0.052 | 0.064 | 0.139 | 0.138 | 0.007 | 0.031 | 0.03 | 0.056
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.038 | 0.076 | 0.075 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.445 | 1.074 | 1.077 | 2.366 | 2.174 | 2.177 | 3.56 | 3.338 | 3.343 | 1.358
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.134 | 0.25 | 0.249 | 0.197 | 0.278 | 0.277 | 0.403 | 0.52 | 0.518 | 0.276
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.176 | 0.176 | 0.345 | 0.469 | 0.467 | 0.39 | 0.561 | 0.558 | 0.23
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.313 | 0.457 | 0.456 | 0.542 | 0.785 | 0.782 | 0.796 | 1.108 | 1.102 | 0.537
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.568 | 0.396 | 0.398 | 1.674 | 1.35 | 1.354 | 2.211 | 2.421 | 2.417 | 0.647
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.568 | 0.396 | 0.398 | 1.674 | 1.35 | 1.354 | 2.211 | 2.421 | 2.417 | 0.647
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.