## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.921 | 3.518 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 2.897 | 2.895 | 3.294
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.116 | 24.134 | 24.182 | 66 | 10.594 | 10.701 | 46.393 | 70.196 | 69.964 | 28.678
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 1.374 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 5.062 | 5.057 | 1.72
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.04 | 3.033 | 0 | 23.131 | 23.086 | 0 | 8.925 | 8.838 | 4.577
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.253 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.053
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.231 | 32.116 | 32.155 | 66 | 33.978 | 34.039 | 53.613 | 87.08 | 86.754 | 38.322
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 201.517 | 352.699 | 352.315 | 420.382 | 494.431 | 494.288 | 283.787 | 354.291 | 353.603 | 358.814
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.735 | 34.972 | 34.986 | 245.591 | 68.99 | 69.331 | 151.9 | 152.033 | 152.032 | 49.56
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.476 | 2.47 | 0 | 2.329 | 2.325 | 0 | 5.83 | 5.773 | 2.831
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 242.252 | 390.147 | 389.771 | 665.973 | 565.75 | 565.944 | 435.687 | 512.154 | 511.408 | 411.205
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.123 | 0.123 | 0.113
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.029 | 0.711 | 0.712 | 1.364 | 0.211 | 0.213 | 0.935 | 1.278 | 1.275 | 0.752
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.066 | 0.066 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.201 | 0.854 | 0.855 | 1.364 | 0.304 | 0.306 | 1.106 | 1.514 | 1.51 | 0.903
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 0.655 | 0.655 | 0.818 | 0.962 | 0.961 | 0.504 | 0.654 | 0.652 | 0.668
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.475 | 0.357 | 0.357 | 1.318 | 0.247 | 0.249 | 0.996 | 0.999 | 0.999 | 0.424
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.84 | 1.037 | 1.037 | 2.136 | 1.229 | 1.23 | 1.5 | 1.697 | 1.695 | 1.119
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.266 | 0.411 | 0.411 | 0.591 | 0.106 | 0.107 | 1.018 | 1.444 | 1.44 | 0.512
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.411 | 0.411 | 0.591 | 0.106 | 0.107 | 1.018 | 1.444 | 1.44 | 0.512
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.