## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 39.123 | 40.579 | 40.571 | 0 | 0 | 0 | 61.878 | 49.996 | 50.275 | 40.576
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 99.779 | 70.606 | 70.765 | 356.979 | 168.111 | 169.855 | 324.793 | 286.644 | 287.538 | 139.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.447 | 1.193 | 1.189 | 1.744 | 0.325 | 0.338 | 2.138 | 3.774 | 3.736 | 1.856
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.928 | 1.432 | 1.429 | 0.876 | 0 | 0.008 | 7.447 | 7.573 | 7.57 | 3.081
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.899 | 1.889 | 0 | 6.937 | 6.873 | 0.03 | 9.742 | 9.514 | 4.399
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.197 | 0.147
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 140.277 | 115.851 | 115.984 | 359.599 | 175.373 | 177.074 | 396.286 | 357.93 | 358.83 | 189.279
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 56.879 | 92.172 | 91.979 | 56.807 | 60.829 | 60.792 | 106.147 | 134.506 | 133.841 | 101.779
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.702 | 48.906 | 48.807 | 88.754 | 169.329 | 168.585 | 119.015 | 177.578 | 176.205 | 93.221
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.681 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 1.837 | 1.874 | 0.972
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.366 | 3.347 | 0 | 1.361 | 1.348 | 0 | 4.699 | 4.589 | 3.565
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.581 | 145.125 | 144.811 | 145.561 | 231.519 | 230.725 | 228.577 | 318.62 | 316.509 | 199.537
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.328 | 0.33 | 0.218
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.489 | 2.027 | 2.024 | 5.104 | 2.337 | 2.363 | 4.162 | 3.994 | 3.998 | 2.609
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.037 | 0.037 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.017 | 0.017 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.028 | 0.044 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0 | 0.066 | 0.073 | 0.072 | 0.049
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.702 | 2.318 | 2.315 | 5.117 | 2.376 | 2.401 | 4.635 | 4.467 | 4.47 | 2.935
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.406 | 0.805 | 0.803 | 0.574 | 0.45 | 0.451 | 0.705 | 0.815 | 0.812 | 0.782
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.22 | 0.22 | 0.325 | 0.967 | 0.961 | 0.496 | 0.669 | 0.665 | 0.397
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.029
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.529 | 1.057 | 1.055 | 0.899 | 1.443 | 1.437 | 1.209 | 1.521 | 1.513 | 1.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.698 | 0.626 | 0.626 | 3.093 | 1.97 | 1.98 | 3.331 | 3.883 | 3.87 | 1.642
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.698 | 0.626 | 0.626 | 3.093 | 1.97 | 1.98 | 3.331 | 3.883 | 3.87 | 1.642
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.