## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 31.975 | 22.607 | 22.663 | 75.224 | 50.742 | 51.158 | 1209.3 | 4626.666 | 4545.3 | 27.861
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 140.388 | 71.36 | 71.773 | 537.659 | 351.074 | 354.242 | 1610.1 | 5929.163 | 5826.329 | 99.674
Dağıtım-OG | Dışsal | 26.688 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.9 | 5.865 | 0 | 18.7 | 18.383 | 0 | 0 | 0 | 6.944
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.283 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 199.051 | 100.15 | 100.743 | 612.883 | 420.516 | 423.783 | 2819.4 | 10555.829 | 10371.629 | 134.882
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.474 | 3.853 | 3.875 | 20.559 | 14.212 | 14.319 | 19.8 | 32.356 | 32.057 | 4.795
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.589 | 19.697 | 19.763 | 82.1 | 122.173 | 121.493 | 0 | 0 | 0 | 28.546
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.301 | 0.299 | 0 | 9.769 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 1.103
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.302 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
Genel Toplam |  | 38.063 | 24.153 | 24.237 | 102.659 | 146.154 | 145.415 | 19.8 | 32.356 | 32.057 | 34.718
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.383 | 0.271 | 0.272 | 0.902 | 0.608 | 0.613 | 14.5 | 55.476 | 54.5 | 0.334
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.755 | 1.6 | 1.601 | 4.147 | 4.776 | 4.765 | 47 | 190.659 | 187.238 | 1.987
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.191 | 1.919 | 1.921 | 5.049 | 5.479 | 5.472 | 61.5 | 246.135 | 241.738 | 2.372
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.397 | 0.211 | 0.212 | 1.221 | 0.948 | 0.953 | 1 | 1.634 | 1.619 | 0.277
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.237 | 0.175 | 0.175 | 0.446 | 0.601 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0.212
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.388 | 0.389 | 1.667 | 1.572 | 1.573 | 1 | 1.634 | 1.619 | 0.493
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.831 | 1.17 | 1.168 | 1.333 | 1.123 | 1.127 | 6.5 | 29.829 | 29.274 | 1.182
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.831 | 1.17 | 1.168 | 1.333 | 1.123 | 1.127 | 6.5 | 29.829 | 29.274 | 1.182
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966