## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 157.968 | 90.277 | 90.619 |  |  |  | 0 | 3.093 | 3.044 | 87.077
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3 | 2.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.864
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.364 | 7.523 | 7.487 |  |  |  | 0 | 8.275 | 8.143 | 7.513
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 158.332 | 100.828 | 101.119 |  |  |  | 0 | 11.368 | 11.187 | 97.48
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.288 | 12.624 | 12.622 |  |  |  | 8.711 | 9.459 | 9.447 | 12.494
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.662 | 28.517 | 28.66 |  |  |  | 0 | 1.706 | 1.679 | 27.569
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.984 | 1.974 |  |  |  | 0 | 39.073 | 38.449 | 3.45
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.95 | 43.125 | 43.256 |  |  |  | 8.711 | 50.238 | 49.575 | 43.513
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.776 | 2.396 | 2.393 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 2.297
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.778 | 2.439 | 2.436 |  |  |  | 0 | 0.055 | 0.054 | 2.34
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.889 | 1 | 1 |  |  |  | 0.907 | 0.985 | 0.984 | 0.999
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.066 | 1.128 | 1.128 |  |  |  | 0.907 | 1.12 | 1.117 | 1.128
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.214 | 0.518 | 0.517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.496
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.518 | 0.517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.496
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582