## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 378.449 | 44.883 | 46.691 |  |  |  | 486.988 | 725.362 | 708.442 | 79.266
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.758 | 0 | 0.054 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.342 | 8.296 |  |  |  | 0 | 24.335 | 22.608 | 9.001
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.212 | 0.211 |  |  |  | 0 | 0.581 | 0.54 | 0.227
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 378.449 | 53.437 | 55.198 |  |  |  | 487.746 | 750.278 | 731.644 | 88.497
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.457 | 18.088 | 18.057 |  |  |  | 3.262 | 12.352 | 11.707 | 17.744
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 104.756 | 16.214 | 16.693 |  |  |  | 107.764 | 95.564 | 96.43 | 20.619
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.525 | 1.517 |  |  |  | 0 | 0.942 | 0.875 | 1.485
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 117.213 | 35.827 | 36.267 |  |  |  | 111.026 | 108.858 | 109.012 | 39.848
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.885 | 1.117 | 1.132 |  |  |  | 4.607 | 6.647 | 6.502 | 1.396
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.054 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.885 | 1.162 | 1.177 |  |  |  | 4.612 | 6.709 | 6.559 | 1.442
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.47 | 0.692 | 0.691 |  |  |  | 0.426 | 0.61 | 0.597 | 0.686
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.033 | 0.034 |  |  |  | 0.34 | 0.356 | 0.355 | 0.05
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.723 | 0.768 | 0.768 |  |  |  | 0.766 | 0.983 | 0.968 | 0.777
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.601 | 0.366 | 0.373 |  |  |  | 2.761 | 4.17 | 4.07 | 0.555
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.601 | 0.366 | 0.373 |  |  |  | 2.761 | 4.17 | 4.07 | 0.555
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766