## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.351 | 73.478 | 73.183 |  |  |  | 34.9 | 44.586 | 44.512 | 72.82
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.593 | 3.572 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.527
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.481 | 2.467 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.436
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.351 | 79.552 | 79.222 |  |  |  | 34.9 | 44.586 | 44.512 | 78.783
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.357 | 31.161 | 31.399 |  |  |  | 312.8 | 336.979 | 336.797 | 35.267
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.72 | 2.704 |  |  |  | 0 | 0.809 | 0.803 | 2.68
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.357 | 33.881 | 34.103 |  |  |  | 312.8 | 337.788 | 337.6 | 37.947
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.249 | 0.76 | 0.757 |  |  |  | 1.167 | 0.837 | 0.839 | 0.758
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.249 | 0.8 | 0.797 |  |  |  | 1.167 | 0.837 | 0.839 | 0.797
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.296 | 0.271 | 0.272 |  |  |  | 1.333 | 1.181 | 1.182 | 0.283
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.333 | 0.334 |  |  |  | 1.333 | 1.277 | 1.278 | 0.345
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.12 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.147
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.147
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 358 | 61614 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 | 795 | 62767