## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.224 | 15.993 | 16 |  |  |  | 100.637 | 147.581 | 147.295 | 81.314
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 5.074 | 5.043 | 2.514
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.224 | 16.004 | 16.011 |  |  |  | 100.637 | 152.655 | 152.338 | 83.828
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.584 | 12.689 | 12.666 |  |  |  | 15.548 | 15.672 | 15.672 | 14.161
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.167 | 37.129 | 37.152 |  |  |  | 123.58 | 187.963 | 187.571 | 111.98
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.351 | 10.288 | 5.118
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.751 | 49.818 | 49.818 |  |  |  | 139.128 | 213.986 | 213.531 | 131.259
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.671 | 0.897 | 0.895 |  |  |  | 1.761 | 2.277 | 2.274 | 1.581
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.671 | 0.897 | 0.895 |  |  |  | 1.761 | 2.32 | 2.317 | 1.602
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.762 | 0.76 |  |  |  | 0.913 | 0.936 | 0.935 | 0.847
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.191 | 0.191 |  |  |  | 0.304 | 0.463 | 0.462 | 0.326
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.73 | 0.953 | 0.951 |  |  |  | 1.217 | 1.428 | 1.425 | 1.187
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.035 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.511 | 0.644 | 0.643 | 0.332
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.511 | 0.644 | 0.643 | 0.332
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 85 | 15168 | 15253 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15007 | 15099 | 30352